## 0% O2
probe | manufacturer |  | 20230603 | pressure (hpa)
1 |  | 55.33 | 54.99 | 1017
2
3 |  |  | 55.13
4 |  | 55.29 | 55.32
5 |  | 53.8 | 53.6
6
7
8
9
10

## 100% O2
probe | manufacturer | 20230603 | pressure (hpa)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10